广东省人民医院汇聚机房改造需求

我院拟采购两个服务器机柜及一台万兆光纤交换机，机柜1安装位置承重进行加固。

1、项目采购明细

| 序号 | 名称 | 规格程式 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机柜1需求 |  |  |  |  |
| 1 | 地面承重支架制作 | 5#角钢 | M2 | 9.50 |  |
| 2 | 承重支架制作防锈漆 | 防锈漆3次 | 项 | 1.00 |  |
| 3 | 42U服务器机柜 | 800*1000*2000 | 台 | 1.00 | 前后网孔门，19英寸标准，黑色 |
| 4 | 12位机柜专用PDU | 16A | 条 | 2.00 | 每个机柜2个带2米线和插头 |
| 5 | 辅材 |  | 项 | 1.00 |  |
| 8 | 24口万兆交换机 | 以太网交换机主机(24SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot)包含24个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)；250W冗余电源，三年原厂保修 | 台 | 1.00 | 必须提供原厂保修证明 |
| 二 | 机柜2需求 |  |  |  |  |
| 1 | 42U服务器机柜 | 800*1000*2000 | 台 | 1.00 | 前后网孔门，19英寸标准，黑色 |
| 2 | 12位机柜专用PDU | 32A | 条 | 2.00 | 每个机柜2个带2米线和插头 |
| 3 | 辅材 |  | 项 | 1.00 |  |

2、报价要求

产品保修三年，报价需包含机柜安装、使用所必须的材料及人工，后期不再另行支付费用。