无线镇痛泵系统采购项目需求书

# 项目名称

项目名称：无线镇痛泵系统采购项目

# 采购清单

采购内容及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线镇痛泵系统 | 详见需求 | 1 |

# 详细配置参数

| 序号 | 功能 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物联网监控 | 信息化、可视化管理，确保镇痛泵安全可控，提高掌握度 |
| 2 | 输注精度 | 输注精度高0.1ml/h，确保镇痛安全 |
| 3 | 安全性 | 管路限压单向阀及防重力输注，运行1分钟后自动上锁，极限量设计 |
| 4 | 堵塞智检 | 十分钟智检，管路畅通后镇痛泵自动运行 |
| 5 | 镇痛不足报警提示 | 有，及时干预，提高服务水平 |
| 6 | 镇痛记录单 | 自动生成，支持打印，提高工作效率 |
| 7 | 镇痛质量指数 | 通过AQI来直观反映镇痛质量 |
| 8 | 镇痛数据库 | 大数据存储，为科研提高宝贵数据 |
| 9 | 移动查房模块 | 信息化随访评价，减轻工作负担 |
| 10 | 质控模块 | 自动建立PCA数据库，对镇痛工作的质量控制和持续改进及科研提供宝贵数据 |

# 项目工期及实施要求

项目总工期30个工作日。

具体实施要求如下：

- 乙方承担软件实施全过程的工作。

- 乙方提供的软件，乙方必须向甲方保证所提供的设备未侵犯任何第三方的工业产权或知识产权，如果发生第三方指控所开发的软件侵犯他人版权时，应由乙方与第三方交涉，并承担法律上和经济上的全部责任。

- 乙方不得将本合同部分或全部工作转让给第三方承担。

- 在项目实施的全过程中，乙方应全面配合、按甲乙双方确定的项目里程碑计划，定期向甲方汇报项目进展情况。

- 乙方应针对本项目成立专门的项目组，项目组成员必须稳定，项目组主要成员在项目终验前不得退出或更换，如确需变动，须提出申请并经甲方同意方可，一旦发现私自更换则处罚3万元，由此造成的后果及损失全部由乙方承担。乙方必须充分了解分析项目的全部要求，按时、按质、按量完成本项目内容。（项目负责人和组内人员必须是乙方购买社保的员工。）

- 乙方在项目需求确定期，必须由项目负责人亲自到现场调研，并负责对甲方需求说明书进行细化，编写《需求规格说明书》，与甲方面对面沟通并完成双方确认该阶段成果物；在软件测试期，软件交付甲方前，必须由项目负责人亲自确认功能符合《需求规格说明书》中要求方可提交甲方。

- 在免费维护期届满之前，如发现乙方交付的项目实施产出物有缺陷，或性能和质量不符合本合同约定时，乙方负责排除缺陷、修理、替换或更换出现故障的项目实施产出物及提供其他保修服务，上述服务所产生的所有费用由乙方承担。因乙方交付的项目实施产出物存在缺陷，或性能和质量、软件升级不符合本合同约定而给甲方造成损失或者工作障碍的，乙方应赔偿因此造成甲方的损失并承担相关责任。

- 乙方承诺所提供的项目实施产出物不含有任何安全隐患，并在项目实施产出物使用期内承担全部责任（包括但不限于消除安全隐患、退款、赔偿损失等）。发生任何由于项目实施产出物安全引起的事故时，乙方应赔偿甲方及相关用户因此所发生的损失。

- 乙方不得将工程转包给第三方。

# 保修要求

软件及信息设备免费维护期从合同所有标的验收合格之日算起，期限为36个月。

- 一、技术支持服务

- 在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

- 乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

- 如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

- 乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

- 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备及软件的总维护报价不超过合同总金额的8%。

- 乙方须有完整的维护记录管理，确保所有问题提出及处理有记录，有供双方共同记录反馈的简捷的操作方式，达到经双方确认真实可信，可跟踪问题解决情况，查询所有维护记录，并可作为验收依据。

- 乙方需根据甲方要求，安排维护人员使用甲方项目管理平台系统中的需求管理模块和缺陷（报障）管理模块，接收甲方相关报障及需求信息，并反馈相应处理信息，该维护记录可作为维保履约证明。

- 每年进行系统巡检，对系统运行的软硬件情况（尤其是数据库环境）进行监控，并出具巡检报告，针对潜在的风险应提供解决方案并实施。

- 二、培训

乙方应为甲方进行培训，包括使用培训和维护培训。

乙方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。