辅助生殖信息系统维保服务项目需求

- 项目需求描述

- 需求清单

软件维护服务（日常维护、修改调整、系统集成）：

| - 序号 | - 服务内容 | - 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 日常维护 - 修改调整 - 系统集成 | - 辅助生殖信息系统维保服务 |

2、日常维护需求

（1） 稳定运行保障：制定和调整系统检查和维护方案，保证在用各系统及其功 能的完整及正确性，能承受不断增加的业务和数据压力，保证系统运行的高效、稳定。

（2） 系统错误修复：系统在使用过程中发现的错误，在乙方响应并到达现场后 小于 8 小时完成修复。

（3） 系统数据修复：系统使用过程中，因用户误操作等原因导致的数据错误（不含由于用户操作失误导致的数据删除），查明原因和进行数据修复。在乙方响应并到达现场后1个工作日内完成修复。

- 实施培训：负责因各种原因变化增加的项目实施和人员培训工作。

3、修改调整

根据业务要求改进或扩充信息系统使其更完善、适应环境的变化，以及与第三方软件的接口集成，并将这些修改调整加以实施、培训、后续服务。

乙方根据甲方所提出的需求，对软件进行本地化修改过程中，涉及数据库表结构，视图以及存储过程的变更，需要通过甲方信息部门的评审，评审通过后方可修改。

（1）完善性调整：

- 支持为达致符合政府规范、要求所必须进行的修改。

- 在系统结构允许的范围内，根据甲方管理和业务变化做出必要的流程变 更、功能新增、调整和修改，执行和实施信息系统软件升级。

（2）适应性调整：

维护期内，信息系统的应适应支撑系统软件（包括服务器端、客户端）， 如操作系统、数据库系统、浏览器等发生改变而做相应的调整。

（3）第三方软件接口开发：

维护期内，对维护范围内的系统、在系统结构允许范围内，甲方购买的第三方软件、设备需要集成到所维护的信息系统中时，负责完成相应的接口开发工作。

4、系统集成服务

（1） 系统维护：负责PACS/RIS操作系统、PACS/RIS数据库等PACS/RIS系统平台软件的管理、监控和维护。

（2） 系统安全：协助医院进行医院信息系统安全性方案的总体规划、设计和监控。

（3） 数据备份：协助医院进行医院数据备份包括实时备份和系统安全性方案的设计和实施。

- 服务响应要求

- 工作期间（正常工作日8：00-18：00），信息系统故障响应时间不超过0.5小时，到达现场时间不超过1小时；

- 非工作期间，信息系统故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过2小时。

- 乙方应提出故障解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。