| 广州市越秀区地下坑道人防工程变形监测预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | 序号 | 监测位置 | 监测内容 | 数量 | 单位 | 监测次数 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| （一） | 埋设费 | 1 | 所有片区 | 沉降基准点 | 30 | 点 |  | 200 | 6000 |  |
|  |  | 2 | 科学院连片 | 建筑物沉降监测点 | 83 | 点 |  | 100 | 8300 |  |
|  |  |  |  | 道路、地面、管线沉降监测点 | 89 | 点 |  | 100 | 8900 |  |
|  |  | 3 | 太和岗 | 建筑物沉降监测点 | 2 | 点 |  | 100 | 200 |  |
|  |  |  |  | 道路、地面、管线沉降监测点 | 17 | 点 |  | 100 | 1700 |  |
|  |  | 4 | 华侨新村 | 建筑物沉降监测点 | 31 | 点 |  | 100 | 3100 |  |
|  |  |  |  | 道路、地面、管线沉降监测点 | 74 | 点 |  | 100 | 7400 |  |
|  |  | 5 | 黄花岗 | 建筑物沉降监测点 | 69 | 点 |  | 100 | 6900 |  |
|  |  |  |  | 道路、地面、管线沉降监测点 | 126 | 点 |  | 100 | 12600 |  |
|  |  | 6 | 竹丝岗连片 | 建筑物沉降监测点 | 133 | 点 |  | 100 | 13300 |  |
|  |  |  |  | 道路、地面、管线沉降监测点 | 154 | 点 |  | 100 | 15400 |  |
|  |  | 7 | 黄华路连片 | 建筑物沉降监测点 | 9 | 点 |  | 100 | 900 |  |
|  |  |  |  | 道路、地面、管线沉降监测点 | 21 | 点 |  | 100 | 2100 |  |
|  |  | 8 | 人民公园 | 道路、地面、管线沉降监测点 | 20 | 点 |  | 100 | 2000 |  |
|  |  | 9 | 龟岗、寺贝通津、省团委 | 建筑物沉降监测点 | 85 | 点 |  | 100 | 8500 |  |
|  |  |  |  | 道路、地面、管线沉降监测点 | 170 | 点 |  | 100 | 17000 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 114300 |  |
| （二) | 监测费 | 1 | 科学院连片 | 建筑物沉降监测 | 83 | 点 | 8 | 70 | 46480 |  |
|  |  |  |  | 建筑物差异沉降 | 8 | 点 | 8 | 70 | 4648 |  |
|  |  |  |  | 道路、地面、管线沉降监测 | 89 | 点 | 8 | 70 | 49840 |  |
|  |  | 2 | 太和岗 | 建筑物沉降监测 | 2 | 点 | 8 | 70 | 1120 |  |
|  |  |  |  | 建筑物差异沉降 | 1 | 点 | 8 | 70 | 560 |  |
|  |  |  |  | 道路、地面、管线沉降监测 | 17 | 点 | 8 | 70 | 9520 |  |
|  |  | 3 | 华侨新村 | 建筑物沉降监测 | 31 | 点 | 8 | 70 | 17360 |  |
|  |  |  |  | 建筑物差异沉降 | 3 | 点 | 8 | 70 | 1736 |  |
|  |  |  |  | 道路、地面、管线沉降监测 | 74 | 点 | 8 | 70 | 41440 |  |
|  |  | 4 | 黄花岗 | 建筑物沉降监测 | 69 | 点 | 8 | 70 | 38640 |  |
|  |  |  |  | 建筑物差异沉降 | 7 | 点 | 8 | 70 | 3864 |  |
|  |  |  |  | 道路、地面、管线沉降监测 | 126 | 点 | 8 | 70 | 70560 |  |
|  |  | 5 | 竹丝岗连片 | 建筑物沉降监测 | 133 | 点 | 8 | 70 | 74480 |  |
|  |  |  |  | 建筑物差异沉降 | 13 | 点 | 8 | 70 | 7448 |  |
|  |  |  |  | 道路、地面、管线沉降监测 | 154 | 点 | 8 | 70 | 86240 |  |
|  |  | 6 | 黄华路连片 | 建筑物沉降监测 | 9 | 点 | 8 | 70 | 5040 |  |
|  |  |  |  | 建筑物差异沉降 | 2 | 点 | 8 | 70 | 1120 |  |
|  |  |  |  | 道路、地面、管线沉降监测 | 21 | 点 | 8 | 70 | 11760 |  |
|  |  | 7 | 人民公园 | 道路、地面、管线沉降监测 | 20 | 点 | 8 | 70 | 11200 |  |
|  |  | 8 | 龟岗、寺贝通津、省团委 | 建筑物沉降监测 | 85 | 点 | 8 | 70 | 47600 |  |
|  |  |  |  | 建筑物差异沉降 | 9 | 点 | 8 | 70 | 4760 |  |
|  |  |  |  | 道路、地面、管线沉降监测 | 170 | 点 | 8 | 70 | 95200 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 630616 |  |
| 总计：（一）+（二） |  |  |  |  |  |  |  |  | 744916 | 含6%增值税票 |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、监测工期为：暂定工期为 个月，暂定监测次数为8次； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、收费依据：《工程勘察设计收费标准》2002年修订本；上述单价含6%增值税票； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、上述内容已包含基坑全部监测项目内容，预计监测次数8次，若因业主要求及设计变更或工期延长等因素需调整增加监测次数（工作量）按实际结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |