省医招采调（2021）    号-广东省人民医院3台飞利浦iE33彩超设备维保  项目市场调研公告

广东省人民医院拟对  3台飞利浦iE33彩超设备维保  项目进行市场调研，诚邀符合条件的企业报名参加，具体情况如下：

- 全保服务项目内容：

1、具体设备包括：

| 科室 | 设备编号／ 设备序列号 | 设备描述 | 服务年限 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 心儿科 | B00P8H | iE33主机 | 3年 | 人工和备件服务（含探头，开机保证） |
|  |  | S7-3t食道探头 |  | 人工和备件服务（含探头，开机保证） |
|  |  | S8-3探头 |  | 人工和备件服务（含探头，开机保证） |
|  |  | S5-1探头 |  | 人工和备件服务（含探头，开机保证） |
|  |  | L11-3探头 |  | 人工和备件服务（含探头，开机保证） |
| 心麻醉科 | B00Q22 | iE33主机 | 1年 | 人工和备件服务（含探头，开机保证） |
|  |  | X7-2t食道探头 |  | 人工和备件服务（含探头，开机保证） |
|  |  | S5-1探头 |  | 人工和备件服务（含探头，开机保证） |
|  |  | L9-3探头 |  | 人工和备件服务（含探头，开机保证） |
| 成人心脏彩超室 | B00Q49 | iE33主机 | 3年 | 人工和备件服务（含探头，开机保证） |
|  |  | X5-1矩阵探头 |  | 人工和备件服务（含探头，开机保证） |
|  |  | S5-1探头 |  | 人工和备件服务（含探头，开机保证） |
|  |  | L11-3探头 |  | 人工和备件服务（含探头，开机保证） |

2、开机率要求≥95%；

3、维保服务范围（包含但不限于）：包含整机所有零配件的更换、无限次人工维修服务、定期保养服务、软硬件安全改版免费升级等；

4、维修须更换原厂生产备件，备件需提供厂家证明材料，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定；

5、设备所属探头若发生故障，须免费更换原厂探头，探头须提供医疗器械进口条形码标签；

6、不包含的维保服务范围：第三方产品（高压注射器、激光相机、外配打印机等）；

7、负责定期每年4次的预防性维护保养和每年4次的现场设备校准服务等；

8、在合同期内,提供设备改良性软硬件升级,并提供升级报告。

二、报名资料要求

1.公司《营业执照》（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）。

2.同类项目业绩列清单，并提供三家以上三甲医院合同复印件或中标通知书。

3.报价表（详见附件1：广东省人民医院大型医疗设备维保服务市场调研报价表）。

4.以上提供的纸质资料均需加盖公司印章，并将电子版资料发送至邮箱：1614562378@qq.com。

三、报名事项

1.报名方式：现场报名

2.现场报名时间：12月3日至12月16日 (工作日时间：上午8:00-12:00，下午14:00-17:30)；

3.联系方式：020-83827812-76023凌老师；

4.报名地点：广东省广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院伟伦楼负二层医疗设备处维保科。

四、注意事项

1.项目严禁各供应商进行恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将列入供应商黑名单。

2.本项目不接受供应商联合体报价，不接受供应商项目分包、转包、挂靠。

五、附件

附件1：广东省人民医院大型医疗设备维保服务市场调研报价表

附件2：广东省人民医院飞利浦iE33彩超设备维修和保养服务合同文本