用户需求说明书

一、需求概述

放射科课题在多模态影像数据、多组学数据分析的基础上进行的，其中获取高质量、标准化的影像图像是重中之重，随着刘再毅主持的课题“基于深度学习多组学的乳腺癌辅助诊疗与预后预测系统”的推进，课题组急需购置10套高端图像处理工作站，用于处理本项目所需要的乳腺癌影像图像及临床数据、数据建模分析，同时本项目图像以及临床数据存储数量较大，申请购置因一批存储设备用于整合存储数据。

- 需求描述

信息设备（产品）

| 产品名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高性能图像处理工作站 | CPU 英特尔 10代I9 盒装CPU处理器 显卡 NVIDIA RTX 3090显卡(24GB显存) 内存 128G内存 固态硬盘: 2TB PCIE NVME 高速SSD固态硬盘 机械硬盘: 16TB 监控级机械硬盘 电源: 额定850W 80plus金牌大功率电源 散热器: 风冷+水冷 网卡: 802.11AX双频+蓝牙无线网卡 显示器: 主流品牌2K显示器(27英寸) 系统: 预装WIN10家庭中文版, 带品牌键鼠套装 （戴尔、惠普、联想） | 台 | 10 |
| 机械硬盘 | 16TB（西数、三星、联想）, 硬盘接口SATA 6GB/s | 个 | 22 |
| 显示屏 | 27英寸4K （戴尔、惠普、联想） 亮度 350cd/㎡, 色数10.7亿, 壁挂规格100x100mm 支架底座:旋转升降, 支持壁挂, 产品尺寸（mm）: 长611.3mm；宽185mm；高395mm 接口: 支持DP接口, 支持USB扩展/充电, 支持HDMI接口, 支持Type-C接口 | 个 | 5 |

信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。

- 技术支持服务

1、在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

2、乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

3、如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

4、乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

5、超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

- 服务方式

以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。