附件1：

5G+医疗物联网设备安全接入网关采购项目需求

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5G+医疗物联网设备安全接入网关 | 3台 |

- 参数要求

| 基础参数 |  |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | ≤94mm*63.5mm*26.6mm |
| 外 壳 | ≥1.2mm冷板+喷粉 |
| 内 存 | ≥128MB |
| 存储介质 | ≥Flash：16MB |
| 网络端口 | ≥1个WAN百兆口+1个LAN百兆口 |
| 指 示 灯 | ≥2个网口指示灯+1个SYSTEM指示灯+1个Bypass指示灯 |
| 防护等级 | ≥IP44 |
| 电气参数 |  |
| 供电模式 | MICRO USB 5V/500mA兼容 或 POE（在WAN口上） |
| 最大功率 | ≥2.5W |
| 功能支持 |  |
| 访问控制 | 基于网络五元组的细粒度访问控制，可实现黑白灰三类名单过滤，对风险行为进行识别、告警、阻拦，有效过滤非法访问，实现精准的点对点安全防护。 |
| ARP防护 | 主动学习被保护设备网络行为习惯，生成ARP防护策略。自动发现ARP攻击，实现主动防御，使被保护设备获得ARP攻击免疫能力。 |
| IP/MAC绑定 | 客户可根据实际应用需求，建立IP-MAC策略表，将指定IP/MAC进行绑定，通过黑白灰名单策略，放通或阻拦双向网络流量。支持三种绑定模式，实现精细化管理。 |
| Flood防护 | 提供针对SYN/TCP/UDP/ICMP等多种常用协议的Flood攻击防护，有效抵御Dos、DDos等泛洪攻击。可设置泛洪阈值，超过阈值即自动阻断该类协议所有通讯，阻断时长可配置。 |
| 无IP部署 | 无需配置IP地址，不改变现有网络架构；无需安装任何软件代理，对终端用户使用习惯无改变。 |
| 故障高可用 | 自带软硬件BYPASS功能，设备故障或停电时客户网络访问无影响 |
| 保修 | 硬件3年原厂免费保修 |