用户需求说明书

一、需求概述

放射科课题医学影像大数据挖掘研究过程中需要对影像上的肿瘤病灶进行手动分割，需要10台15.6寸的医学图像数据显示屏，以便更高效率更准确的手动分割病灶。此外，项目需要训练肿瘤自动检测与分割模型，拟使用多中心数据以及公开数据集，涉及到大量的数据存储以及运算，因此现需购置一批存储设备用于整合存储数据。

- 需求描述

信息设备（产品）

1、采购设备清单

| 产品名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医学图像数据显示屏 | 医学图像数据显示屏型号1 （性能等于或优于XP-PenArtist15.6Pro数位屏） | 台 | 2 |
| 医学图像数据显示屏 | 医学图像数据显示屏型号2 （性能等于或优于绘王GT-156Pro） | 台 | 8 |
| 移动固态硬盘 | 2TB（闪迪、三星、联想） | 个 | 25 |
| 内存四盘位网络存储四核处理器 | 内存四盘位网络存储四核处理器（含4块8TNAS专用硬盘）(性能等于或优于TS-453Dmini x 1 希捷8T硬盘) | 台 | 2 |
| 笔记本硬盘 | 2.5英寸2TB SATA3.0机械硬盘 | 个 | 2 |

2、具体参数：

（1）医学图像数据显示屏型号1（2台）设备参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | 性能等于或优于XP-PenArtist15.6Pro数位屏 |
| 2 | 产品尺寸 | 443 x 280 x 12.6 mm |
| 3 | 感应区域 | 344.16 x 193.59 mm |
| 4 | 厚度 | 11mm |
| 5 | 快捷键， | 16 |
| 6 | 滚输 | 1 |
| 7 | 笔 | 无源笔 |
| 8 | 压感 | 8192级 |
| 9 | 侧峰 | 60度 |
| 10 | 显示分辨率 | 1920(H)*1080(V)pixels |
| 11 | 色域 | 88%NTSC，120%sRGB |
| 12 | 读取分辨率 | 5080LPI |
| 13 | 可视角 | 178° |
| 14 | 接口 | USB |
| 15 | 工作电压 | DC 5V |
| 16 | 感应高度 | 10mm |
| 17 | 精度 | 0.25mm(中心) |
| 18 | 配件 | 1 x 数位屏，1 x 无源笔，8 x 笔尖，1 x 笔筒，1x 便携支架，1 x 3合1线 1x 延长线，1 x 快速指南，1 x 绘画手套，1 x 清洁布 |

（2）医学图像数据显示屏型号2（8台）设备参数要求

| 产品性能 | 性能等于或优于绘王GT-156Pro |  |
| --- | --- | --- |
| 外观参数 | 颜色 | 黑色 |
|  | 外形尺寸 | 437.8 X 251.2 X 11.5mm |
|  | 工作区域 | 344.16 X 193.59mm |
|  | 净重 | 1.35kg |
|  | 手触控 | 触控条 |
|  | 可调节支架 | 折叠支架ST200 20/45 |
|  | 视频信号 | USB-C |
| 屏幕规格 | 分辨率 | 1920 X 1080（16:9） |
|  | 液晶模式 | IPS |
|  | 防眩光玻璃 | 是 |
|  | 全贴合 | 是 |
|  | 对比度 | 是 |
|  | 亮度 | 1000:1 |
|  | 响应时间 | 220cd/m2 |
|  | 可视角度 | 89/89（H）/89/89（V）（Typ.）（CR10） |
|  | 色域 | 120% sRGB |
|  | 显示颜色 | 16.7M（8bit） |
| 功能特点 | 压感笔 | PW517 |
|  | 笔感应技术 | 被动式电磁感应 |
|  | 手写分辨率 | 5080LPI |
|  | 压感级别 | 8192Levels |
|  | 倾角识别 | 60 |
|  | 感应高度 | 10mm |
|  | 精确度 | 0.5mm（center）3mm（corner） |
|  | 功能键 | 6个可自定义硬快捷键 |
| 工作环境 | 电源输入 | 100-240VAC，50/60Hz |
|  | 电源输出 | 12V 1A |
|  | 工作功耗 | 《9w |
|  | 待机功能 | 《0.2w |
|  | 工作湿度与温度 | 0～40，20-80 |
|  | 存储温度及湿度 | -20～60，10-90 |
| 系统支持 | windows 7或以上 | macOS 10.12或以上 |

（3）2T移动固态硬盘25个

| 序号 | 指标项 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 读写速度2000MB/s |
| 2 | 容量 | 2TB |

- （4）2套内存四盘位网络存储四核处理器（含4块8TNAS专用硬盘）

| 包装清单 | 8T硬盘（ST8000VN004）X4、 以太网络线缆 x 1、电源线 x 1、适配器X1、十字螺丝X若干 |
| --- | --- |
| 配置 |  |
| 主频 | Intel® Celeron® J4125 quad-core 2.0 GHz processor (burst up to 2.7 GHz) |
| 闪存 | 4 GB（双启动操作系统防护） |
| RAID模式 | RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Single |
| LCD面板 | 无 |
| 硬盘 |  |
| 标配硬盘 | 否 |
| 硬盘接口 | SATA III |
| 最大支持容量 | 64T(16 TB drive x 4) (容量会随 RAID种类而异) |
| 热插拔 | 支持热插拔 |
| 接口 |  |
| ESATA | 0x ESATA接口 |
| VGA | 无 |
| 散热 |  |
| 风扇 | 有风扇 |
| 电源 |  |
| 适配器 | 84W（及以上）适配器 |
| 输入电压 | 100-240V |
| 功能 |  |
| 备份 | 支持备份 |
| USB | 支持 |
| 语言 | 中英文 |
| 无线网卡 | 支持无线网卡 |
| 规格 |  |
| 产品尺寸（mm） | 210 (高)x 151(宽) x 200(深) mm |
| 产品净重（kg） | 3.4 kg |
| 特性 |  |
| 支持系统 | 1，Apple Mac OS 10.10 或更新版本。2，Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHE 6.6, SUSE 12 或更新版本 Linux。3，IBM AIX 7, Solaris 10 或更新版本UNIX。4，Microsoft Windows 7, 8, 以及10*。5，Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 以及2016, 2019 |

- （5）2.5英寸2TB SATA3.0机械硬盘设备参数要求

名称：笔记本硬盘 2.5英寸 一体机 电脑 机械硬盘 SATA3.0 2TB

商品毛重：400.00g

缓存：128MB

接口：SATA接口

转速：5400rpm

规格：笔记本硬盘

硬盘尺寸：2.5英寸

容量：2TB

信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。

- 技术支持服务

1、在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

2、乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

3、如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

4、乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

5、超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

- 服务方式

以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。