麻麻醉科舒海华团队采购网络数据交换盒子硬件项目需求

一、项目需求：

麻醉科有机短波红外探测关键材料研究项目已完成有机短波红外光探测关键器件的研制，拟探索其在临床医学中的应用。该项目拟开展研究者发起的研究（IIR）: 基于有机短波红外光探测器行连续动态无创血压监测模型的建立与临床准确性验证。为完成该项研究，需要购买信息设备一批。以下为本次项目设备采购清单：

信息设备（产品）清单

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床智能采集终端 | 处理器：ARM Cortex-A8 Up to 800MHz 内存：DDR3 512MB 存储：NC/8G/16GB/32G B/64GB 网络端口：10/100M以太网口x2,10M以太网口x1 无线网络：WIFI (2.4G/5G, 802.11b/g/n），蓝牙（4.0双模） 人机交互：微型存储卡槽x1，按键x1,LEDx4 | 52 |
| 2 | 交换机 | 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储－转发 MAC地址表：2K 端口数量：5个 端口描述：5个10/100/1 000Mbps RJ45端口 网络标准: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 状态指示灯: 每端口具有l个Link/Ack指示灯 电源电压: 100-240V 50/60Hz 产品尺寸：100x98×25mm 环境标准：工作温度：0˚C-40 ˚C | 30 |
| 3 | 设备连接线 | 8D9-SCSI 1M | 65 |
| 4 | 设备连接线 | SCSI-RJ45 1M | 72 |

信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。

二、技术支持服务

1、在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

2、乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

3、如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项

目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

4、乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

5、超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

三、服务方式

以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。